|  |
| --- |
| Приложение к Акту готовности МБОУ «СОШ № 3» к 2018 / 2019 учебному году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика образовательной организации** |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица  | указать реквизиты | Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», утвержденный приказом УО АГО от 21 июня 2013г. № 168 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АГ 602629 от 25.08.2009г. На правах оперативного управления. |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)  | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АД № 349212 от 01.06.2010г. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
	2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
	3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
	4. дата и № свидетельства об аккредитации
 | 1. № 17438 от 27 августа 2013г. выдана Министерством общего и профессионального образования свердловской области, бессрочно, приложение №1 имеется. 2. Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу.3. начальное общее, основное общее, среднее общее.4. № 9251 от 30 ноября 2016г. |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);2) отсутствуют | ООП НОО 1-4 класс;ООО ООП 5-9 класс;ООП СОО 10-11 класс |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):когда и кем утверждены;на какой срок; 2) отсутствуют | В наличии до 2020г.Утверждена директором МБОУ «СОШ № 3» 23.06.2015г. Приказ № 53 |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на \_\_2018/2019\_\_учебный год | 1) наличие;2) когда и кем утвержден | В наличииУтвержден директором МБОУ «СОШ № 3» 26.06.2018г. |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | * 1. всего (единиц);
	2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);
	3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
 | 110 |
|  | Условия работы образовательной организации  | * 1. в одну или в две смены (указать);
	2. в первую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них;* 1. во вторую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них | 11830500 |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации  | * 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);
	2. количество классов по комплектованию;
	3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
	4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
	5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
 | 6301833000 |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;2) по факту: администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;3) наличие вакансий (указать) | Администрация- 3,5;Учителя -24,06;Воспитатели -0;мастера производственного обучения - 0;научные работники 0;медицинские работники - 0иные работники- 19;Администрация—3,5;учителя-12;воспитатели-0;мастера производственного обучения-0;научные работники - 0;медицинские работники - 0 иные работники-15; |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | * 1. наличие (перечислить);
	2. кем и когда согласованы и утверждены;
	3. на какой срок
 | 1. в наличии 2. Согласованы начальником ГИБДД ОМВД России по Артемовскому району О.Н. Макаровым, утверждены директором МБОУ «СОШ № 3»2. На срок 2018г |
| **Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1) канализации; 2) отопления;3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | № 08 от 23.06.2018№ 09 от 23.06.2018№ 08 от 23.06.2018 |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | 100% |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Соответствуют  |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | В наличии / готов |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования  | указать реквизиты сертификатов соответствия | В наличие, состояние удовлетворительноеАкт № 3 от 23.06.2018г. |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки  |  | Стадион в наличии/ удовлетворительное  |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт № 12 от 23.06.2018 |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты)1) количество неустраненных нарушений;2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);4) отчеты об устранении нарушений | Акт проверки № 7 от 19.03.2015г. нарушения не выявлены |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в организации;3) обучение сотрудников ППБ;4) обучение обучающихся ППБ;5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1. Квалификационное удостоверение № 671 от 12.02.2016г. НОУ Учебный центр «Фармацевт»2. Квалификационное удостоверение № 672 от 12.02.2016г. НОУ Учебный центр «Фармацевт»3. 29.08.2017г.4. Уроки ОБЖ. 5. 2 раза в год (25.09.2018г. и 17.05.2018г.) |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;2) наличие журнала учета средств;3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена  | Достаточно:В наличииПроводится проверка и своевременная замена |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | место установки огнетушителя | марка огнетушителя |
| 1 | Кабинет № 35 (3этаж) | ОП-4 |
| 2 | Столовая (зал) (1 этаж) | ОП-4 |
| 3 | Видеозал (2 этаж) | ОП-4 |
| 4 | Актовый зал (1 этаж) | ОП-4 |
| 5 | Кабинет № 23 (2 этаж) | ОП-4 |
| 6 | Спортзал (1 этаж) | ОП-4 |
| 7 | Кабинет № 5 (1 этаж) | ОП-4 |
| 8 | Библиотека (2 этаж)  | ОП-4 |
| 9 | Библиотека (2 этаж) | ОП-4 |
| 10 | Раздевалка (1 этаж) | ОП-4 |
| 11 | Кабинет № 39(3этаж)  | ОП-4 |
| 12 | Кабинет № 34 (3этаж) | ОП-4 |
| 13 | Кабинет № 40 (3этаж) | ОП-4 |
| 14 | Кабинет № 31 (3этаж) | ОП-4 |
| 15 | Кабинет № 27 (2 этаж) | ОП-4 |
| 16 | Приемная (1 этаж) | ОП-4 |
| 17 | Щитовая (1 этаж) | ОУ-3 |
| 18 | Кабинет № 23 (2 этаж) | ОУ-2 |
| 19 | Кабинет № 21 (2 этаж) | ОП-4 |
| 20 | Кухня (Распредузел) (1 этаж) | ОУ-2 |
| 21 | Кабинет № 32(3этаж) | ОП-4 |
| 22 | Кабинет № 33(3этаж) | ОП-4 |
| 23 | Учительская (3этаж) | ОП-4 |
| 24 | Кабинет № 26 (2 этаж) | ОП-4 |
| 25 | Приемная Резерв (1 этаж) | ОП-4 |
| 26 | Приемная Резерв (1 этаж) | ОП-4 |

 |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты);2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты);3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:наименование программно-аппаратного комплекса;договор на обслуживание (указать реквизиты);5) наличие ответственного лица;6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1. Рабочий проект РП.07.2009-ПС Сигнал 20ПУОО - АВ «Тандем 2М»/ в наличии, исправно2. Тревожная кнопка «Астра-321Т»3. Договор на техническое обслуживание № 12 от 11.01.2016г. ООО «Технические средства охраны» 4. Тандем – 2МДоговор № 49-СМ от 10.01.2018г. 5. Приказ от 01.09.2014г. № 39.1-О Авдюкова Н. А.6. нет |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | Технический отчет от 21.06.2018г. электроизмерительная лаборатория рег. № 13-01-28-ЭТЛ-15/188 от 18.12.2015г. ООО «Гектоват» |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;2) наружное | 1. Внутреннее (спортзал) ПК1 состояние удовлетворительное |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | Декларация: Регистрационный № 65-406-000-086.4103 от 15.01.2018г. Зарегистрировано Отдел надзорной деятельности Режевского городского округа, Артемовского городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты)1) количество выданных предписаний по устранению нарушений;2) количество устраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений;4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября;5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);6) отчеты об устранении нарушений | Предписание № 01-02-01-30/1838 от 10.05.2018г.1. 192. 33. 164. 05. –6. -  |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации  | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в организации;3) обучение сотрудников | 1.Обучен и аттестован 27.10.2017г. ФГКУ «Центр гигиены и эпидемиологии»2. Обучен и аттестован 27.10.2017г. ФГКУ «Центр гигиены и эпидемиологии»3. Обучены и аттестованы 27.10.2017г. ФГКУ «Центр гигиены и эпидемиологии» |
|  | Организация питания обучающихся  | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания:за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);6) паспортизация пищеблока | 1.В наличии столовая2. Оснащена оборудованием и столовой мебелью

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Кол-во |
| 1 | Комплект моечного оборудования  | 2 |
| 2 | Механическое оборудование  | 1 |
| 3 | Плита ПЭ-4Ш мн | 2 |
| 4 | Холодильный шкаф с морозильными камерами ШХК -800 | 1 |
| 5 | Картофелечистка МОК-300У  | 1 |
| 6 | Электромясорубка МИМ 300 | 1 |
| 7 | Электромясорубка МИМ 80 | 1 |
| 8 | Пароконвектомат PIRON G906RXS | 1 |
| 9 | Мармит 1 блюд | 1 |
| 10 | Мармит 2 блюд | 1 |
| 11 | Машина протирочно - резательная | 1 |
| 12 | Ларь морозильный МЛК-500 | 1 |
| 13 | Зонт вентиляционный 3ВН | 5 |
| 14 | Холодильная камера  | 1 |
| 15 | Шкаф жарочный шт. | 1 |
| 16 | Электросковорода СЭСМ 0,2 | 1 |
| 17 | Холодильник Karboma  | 1 |
| 18 | Водонагреватель Ariston SHT 30 | 2 |
| 19 | Водонагреватель Ariston | 1 |

3.Акт технического контроля № 11 от 29.06.2018г.4.Договор 030 от 26.04.2018г. ИП Савина Л.Н.5. 100% 6. Паспорт в наличии |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Оборудовано:1. Облучатель бактерицидный рециркуляторный ОБНР2х8-01-1 шт;
2. Рециркулятор УФ-бактерицидный СПДС-60-С- 1 шт;

3.Ионизатор с бактицидной УФ лампой LTK -288- 1 шт.4. Облучатель бактерицидный настенно –потолочный ОБНП 1х15 – 2шт. (столовая)  |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | В наличии (Лампа UV-L 110W-R 24GPM) |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)  | указать реквизиты | Акты б/н от 29.03.2018г. ООО «Технические средства охраны» |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);3) обеспеченность медицинским персоналом | 1. В наличии мед. кабинет 2. Лицензия № ЛО-66-01-002587 от 15.05.2014г. Министерство здравоохранения Свердловской области 3. Обеспечены: фельдшер |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний № 4235 от 24.04.2018г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Артемовском р-не |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком  |  | В соответствии с графиком 10.05.2018 |
| **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов  | предписание/акт проверки (указать реквизиты)1) количество неустраненных недостатков;2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования от 03.05.20181. 32. 03. -4. - |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);3) назначение ответственного в организации;4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. В наличии, исправна2. ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области Отдел вневедомственной охраны по Артемовскому району3. Ответственный назначен- Авдюкова Н.А.4. Договор № 426 от 09.01.2018г. ФГКУ УВО ВНГ по Свердловской области по Артемовскому р-ну 5. –6. -  |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты);2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты) | 1. В соответствии со штатным расписанием вахтер 2. В соответствии со штатным расписанием сторож |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;2) состояние ограждения | В наличии Удовлетворительное |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации;5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1. В наличии 2. 12 камер внутри здания3. Изображение выводится на ПК в кабинет директора и вахтерам (сторожам)4. Назначен приказ № 36-О от 11.11.2013г. Авдюкова Н.А. 5. Договор № 22 от 09.01.2018г. Общество с ограниченной ответственностью «Технические средства охраны» |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | * 1. наименование контрольно-пропускной системы;
	2. договор на обслуживание (указать реквизиты)
 | 1. Система контроля и управления доступом SA-300 Контроллер GATE - 80002. Договор № 22 от 09.01.01.2018г. Общество с ограниченной ответственностью «Технические средства охраны» |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации;2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся  | 1. Назначен приказом № 46.1.-О от 07.10.2014г. Авдюкова Н.А. 2. Обучение проводится 1 раз в 6 мес. Последнее 19.02.2018г. 3. Уроки ОБЖ, классные часы |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие;2) исправность | Нет в наличии  |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);4) иных (указать) (дата) | 1.Согласован заместителем начальника отдела УФСБ в Артемовском р-не;2. Начальник ФГКУ «54 отряд ФПС по Свердловской области;3. Начальник ОВО по Артемовскому р-ну филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 4. -  |
| **Информационная безопасность** |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | Акт № 1 от 23.06.2018 |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты | Договор № 63/06912 от 09.01.2018 Ростелеком |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 38 компьютеров  |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | Договор № 63/06912 от 09.01.2018 Ростелеком |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра;2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1. Контентная фильтрация осуществляется провайдером 2. Все |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | Акт № 13 от 23.06.2018 |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | Приказ № 4.1 от 17.01.2013г.  |
| **Безопасность дорожного движения** |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты);6) укомплектованность водителями;7) стаж работы водителя, обучение | Нет автобуса |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);
	2. паспорт утвержден (дата);
	3. паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);
	4. паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)
 | В наличии 05.07.2017г07.07.2017г.06.07.2017г. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Внутришкольная |
|  | Наличие класса «Светофор» |  |  |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | В наличии на 1 и 2 этажах в рекреациях школы |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации  | * 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;
	2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ Р52289–2004;
	3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части
 | 1. В наличииудовлетворительное 2. **2** пешеходных переходов 3. В наличии, удовлетворительное |
| **Охрана труда** |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 49-О от 06.08.2012г. - Авдюкова Н.А. |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор на 2015-2017г. утвержденный протоколом № 24 от 14.01.2015г. |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | * 1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);
	2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)
 | 1. Обучены Протокол № 7 от 14.04.2018г АНО ДПО УЦ «Фармацевт»2. Обучены Протокол № 7 от 14.04.2018г АНО ДПО УЦ «Фармацевт» |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | В наличии |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | ИОТ от 001 до 084 |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | В наличии  |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год (последний 08.02.2018г.)  |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | * 1. количество рабочих мест, всего;
	2. количество аттестованных рабочих мест;
	3. количество неаттестованных рабочих мест,
	4. планируемые сроки аттестации
 | 1. 392. 393. 04. 2022г. |
| **Ремонтные работы** |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт кабинетов  |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2018 годи последующие годы | Ремонт крыши, входной группы и крыльца  |