Приложение к Акту готовности МБОУ «СОШ №3» к 2023/2024 учебному году

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика муниципальной образовательной организации Артемовского городского округа |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», утвержденный приказом УО АГО от 06 апреля 2023г. № 142 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АГ 602629 от 25.08.2009г. На правах оперативного управления. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АД № 349212 от 01.06.2010г. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1. Лицензия № 17438 от 27 августа 2013г. выдана Министерством общего и профессионального образования свердловской области, бессрочно, приложение №1 имеется. 2. Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу. 3. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, 4.Свидетельство об аккредитации от 24 декабря 2013 г. №7653 |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | - Основная образовательная программа начального общего образования 1-4 класс в соответствии с обновленным ФГОС НОО; - Основная образовательная программа основного общего образования 5-9 класс; - Основная образовательная программа основного общего образования 5-9 класс в соответствии с обновленным ФГОС ООО; - Основная образовательная программа среднего общего образования 10-11 класс; - Адаптированная образовательная программа начального общего образования 1-4 класс; - Адаптированная образовательная программа основного общего образования 5-9 класс; Программы дополнительного образования: -Дополнительная общеобразовательная программа по техническо-творческому направлению «робототехника»; - Дополнительная общеобразовательная программа технической направленности «ДаВинчи»; - Дополнительная общеобразовательная программа социальной направленности «Школьные вести»; - Дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной направленности «ЭКОзнатоки» -Дополнительная общеобразовательная программа по общеинтеллектуальному направлению «Азбука здоровья»; - Дополнительная общеобразовательная программа общекультурного направления «Максимум»; -Дополнительная общеобразовательная программа общекультурного направления «Скоро в школу»; |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Имеется. Программа развития, утвержденная приказом от 19.10.2018 г. № 94/1-О |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на ________ учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | План работы образовательной организации на 2023-2024 учебный год утвержден директором МБОУ «СОШ № 3» 27.06.2023г. приказ № 74-О |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) в 1 смену 2) 23/347 3) 0/0 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1)630 2) 23 3) 347 4)347 5)0 |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) 6,7; 52,8; 0; 0; 0; 0 16,0; 2) 6,7; 52,8; 0; 0; 0; 0 16,0; 3)Учитель физики- 1, |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт № 08 от 14.06.2023 Акт № 09 от 14.06.2023 Акт № 08 от 14.06.2023 |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов - 100% |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | соответствуют |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | В наличии / готов Акт-разрешение № 3 от 14.06.2023 г. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | В наличие, состояние удовлетворительное Акт- разрешение № 3 от 03.06.2023г. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Спортивная площадка в наличии/ состояние удовлетворительное |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт – разрешение № 12 от 14.06.2023 г. |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Акт проверки № 12 от 18.02.2021г. 2. 0 3.0 4. нет 5. нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 68.1-О «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность» от 11.08.2020 |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1. Квалификационное удостоверение № RU 1 6454078506 21-90-1 от 02.04.2021г. ООО ЦПМ «Академия бизнеса»; 2. Квалификационное удостоверение № RU 1 6454078506 21-90-2 от 02.04.2021г. ООО ЦПМ «Академия бизнеса»; 3. 27.02.2023 4. январь ,май 2023г. 5. 21.04.2023г |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) достаточно; 2) наличие; 3) ежеквартально |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (год установки); 2) договор на обслуживание (с кем заключен договор и реквизиты договора); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (с кем заключен договор и реквизиты договора); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1. в наличии, исправна. Рабочий проект 02-10-2020-АПС. УОО - АВ «Тандем 2М» 2. Договор на техническое обслуживание № 5 от 14.01.2023г. ООО «Технические средства охраны» 3. в наличии, Тандем – 2М 4. Договор № 46-СМ от 09.01.2023г. 5. нет |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1. В наличии, внутреннее водоснабжение (спортзал) 1 гидрант, состояние удовлетворительное. |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация: Регистрационный № 65-406-000-086.4103 от 15.05.2018г. Зарегистрировано Отдел надзорной деятельности Режевского городского округа, Артемовского городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписания об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям от 07.06.2023 № 66-02-01/30-3205-2023 2. 0 3. 0 4. 0 5.В наличии |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1. Обучен и аттестован 02.11.2021г. ФГКУ «Центр гигиены и эпидемиологии» 2. в наличии, обучен и аттестован 02.11.2021г. ФГКУ «Центр гигиены и эпидемиологии» 3. Обучены и аттестованы 02.11.2021г. ФГКУ «Центр гигиены и эпидемиологии», следующая аттестация - ноябрь 2023г. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1.В наличии- столовая 2. Оснащена оборудованием и столовой мебелью 3.Акт технического контроля № 11 от 14.06.2023 4. Договор на оказание услуг ООО «ТОП».№ 7 от 01.05.2023г. 5. 347 обучающихся - 100% 6. Паспорт предприятия питания б/н от 12.01.2021г. |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | В наличии, март 2023г |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | наличие (Лампа UV-L 110W-R 24GPM) |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акты б/н от 20.05.2023 г. ООО «Технические средства охраны» |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1. В наличии мед. кабинет 2. Лицензия № ЛО-66-01-002587 от 15.05.2014г. Министерство здравоохранения Свердловской области 3. Обеспечены: фельдшер |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний № 02/12910-22 от 02.12.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Свердловской области |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |  |  |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | В наличии - Облучатель бактерицидный рециркуляторный ОБНР2х8-01-1 шт; - Рециркулятор УФ- бактерицидный СПДС-60-С- 1 шт; 3.Ионизатор с бактерицидной УФ лампой LTK -288- 1 шт. 4. Облучатель бактерицидный настенно –потолочный ОБНП 1х15 – 2шт. (столовая) 5. бактерицидные передвижные облучатели-рециркуляторы ОБПР TERA-4, 3х15 – 4 шт 6. бактерицидные облучатели ОБН 1х30 – 10 шт 7. Рециркулятор РЛБ -30 -29 шт. |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | Наличие |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | В наличии 2 дозатора на входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | В наличии В каждом кабинете пятидневный запас средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски) а также перчатки |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; cвыше 250 человек – 10 штук) | В наличии 10 шт. |
| 48. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования МБОУ «СОШ № 3» от 28.11.2022 г. 1) 0 2) 0 3) 0 4) 0 |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Третья КАТЕГОРИЯ опасности Паспорт безопасности МБОУ «СОШ №3». Утвержден директором МБОУ «СОШ №3» от 10.03.2022 г; Согласован с: Начальником отдела в г. Артемовском УФСБ России по Свердловской области, подполковником Р.И. Тяботовым, 13.04.2022г. Начальником ОВО по Артемовскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», полковником полиции С.А. Даниловым, 14.03.2022г. Начальником Главного управления МЧС России по Свердловской области, генерал-лейтенантом внутренней службы В.В. Теряевым, 14.03.2022 г. |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ «О назначении ответственного за организацию работы по обеспечению антитеррористической защищенности» № 76-О от 30.08.2021 |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 36 2) - 2 |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | В наличии, имеется Планы эвакуации из помещений МБОУ «СОШ № 3» по адресу: г. Артемовский ул. Лесная, 23, утверждены директором от 01.06.2020 г. |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | В наличии, имеется -Положение «Об организации пропускного режима МБОУ «СОШ №3». Утверждено директором МБОУ «СОШ №3» в соответствии с приказом №74/12-О от 31.08.2020; -Приказ «Об организации пропускного и внутриобъектового режимов работы в здании и на территории МБОУ «СОШ № 3» №74.9-О от 31.08.2020; -Приказ «Об усилении пропускного и внутриобъектового режимов и мер по антитеррористической защищенности» № 41-О от 11.01.2022. |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) предусмотрено в штатном расписании: - 2 сторожа; - 1 вахтер. 2) нет 3) Договор на оказание охранных услуг № 1548 от 09.01.2023г ЧОП «БРИЗ» |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) В наличии – 2шт. / исправны; 2) ОВО по Артемовскому району –филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 3)Договор на техническое обслуживание №6 от 20.01.2023 г. ООО «Технические средства охраны» 4) – 5) - |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | В наличии, исправно 2. Договор на техническое обслуживание № 6 от 20.01.2023 г. ООО «Технические средства охраны» |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | В наличии, исправно ( Помещение ТМЦ- 1 этаж) 2. Договор на техническое обслуживание № 5 от 20.01.2023 г. ООО «Технические средства охраны» |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1. В наличии 2. всего 29 камер. 19 камер внутри здания , 10 камер по периметру здания 3. Изображение выводится на ПК в приемную директора и на пост охраны 4 Договор № 5 от 20.01.2023г. Общество с ограниченной ответственностью «Технические средства охраны» |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Наличие |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Наличие |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Наличие |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. В наличии, исправна 2. Договор № 6 от 20.01.2023г . Общество с ограниченной ответственностью «Технические средства охраны» |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Наличие |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не требуется |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не требуется |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1.Ограждение из ЕВРО-сетки -361,95м, из сетки рабица -234м, деревянный забор (частного сектора)- 123м. 2.Удовлетворительное |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1. Светильник над входной группой, освещение по периметру здания. 2.Исправно |
| 68. | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт № 1 от 14.06.2023 |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Наличие |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 72 компьютера |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | В рамках Госконтракта между ПАО «Ростелеком» и Минцифры России № 0410/151 от 31.12.2021г. |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1. NetPolice 2. Да |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт № 11 от 14.06.2023 |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 31.08.2021 г. № 85-О «О назначение специалиста, ответственного за информационный обмен» |
| 76. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | автобуса нет |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1. в наличии 2. 15.06.2023 3. 15.06.2023 4. 15.06.2023 |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Наличие |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Наличие |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Наличие |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1. ограждение в наличии, исключает выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода 2. 3 пешеходных перехода 3. Тротуары на маршрутах движения детей исключающих их движение по проезжей части в наличии ,состояние удовлетворительное |
| 83. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 84. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 85. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 127.1-О от 31.10.2022г |
| 86. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор на 2020-2023 гг. МБОУ «СОШ №3» утвержден на собрании работников протокол №3 от 25.11.2020 |
| 87. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Никонова А.В. директор (Протокол № 28 ОТ-23 от 31.03.2023 ООО «ЦПМ «Академия бизнеса», в реестре проверки знаний № 1114368) 2)- Авдюкова Н.А. заместитель директора по АХЧ, ответственный по ОТ (Протокол № 28 ОТ-23 от 31.03.2023 ООО «ЦПМ «Академия бизнеса», в реестре проверки знаний № 1114372) - Кулакова И.В. заместитель директора по УЧ (Протокол № 28 ОТ-23 от 31.03.2023 ООО «ЦПМ «Академия бизнеса», в реестре проверки знаний № 1114370) Кара В.В. председатель ПК (Протокол № 28 ОТ-23 от 31.03.2023 ООО «ЦПМ «Академия бизнеса», в реестре проверки знаний № 1114374 ) |
| 88. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Наличие, утвержден приказом №72-О от 22.06.2022г. |
| 89. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | -Приказ от № 8.3-О от 14.01.2021г, об утверждении инструкций по ОТ; -Приказ № 33.1-О от 05.03.2022г. О внесении изменений в инструкции по ОТ |
| 90. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Наличие |
| 91. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 1 раз в 6 месяцев 09.09.2022 26.05.2023 |
| 92. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации | 1) 59 2) 59 3) 0 4) 2027 |
| 93. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 94. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Не проводился |
| 95. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Не проводился |
| 96. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы | В наличии, по мере финансирования - замена крыльца - ремонт гардероба для учащихся - ремонт деревянных полов спортзал, актовый зал, - восстановление наружного освещения, -установка противодымных межэтажных дверей и проёмов - ремонт беговой дорожки 300м, футбольного поля и стадиона в целом |