Приложение к Акту готовности МБОУ «СОШ № 3» к 2018 / 2019 учебному году

| № п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |  |  |  |  |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», утвержденный приказом УО АГО от 21 июня 2013г. № 168 |  |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АГ 602629 от 25.08.2009г. На правах оперативного управления. |  |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АД № 349212 от 01.06.2010г. |  |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и № свидетельства об аккредитации | 1. № 17438 от 27 августа 2013г. выдана Министерством общего и профессионального образования свердловской области, бессрочно, приложение №1 имеется. 2. Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу. 3. начальное общее, основное общее, среднее общее. 4. № 9251 от 30 ноября 2016г. |  |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | ООП НОО 1-4 класс; ООО ООП 5-9 класс; ООП СОО 10-11 класс |  |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | В наличии до 2020г. Утверждена директором МБОУ «СОШ № 3» 23.06.2015г. Приказ № 53 |  |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на __2018/2019__учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | В наличии Утвержден директором МБОУ «СОШ № 3» 26.06.2018г. |  |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1 1 0 |  |
|  | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1 18 305 0 0 |  |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 630 18 330 0 0 |  |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | Администрация- 3,5; Учителя -24,06; Воспитатели -0; мастера производственного обучения - 0; научные работники 0; медицинские работники - 0 иные работники- 19; Администрация—3,5; учителя-12; воспитатели-0; мастера производственного обучения-0; научные работники - 0; медицинские работники - 0 иные работники-15; |  |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | - наличие (перечислить); - кем и когда согласованы и утверждены; - на какой срок | 1. в наличии 2. Согласованы начальником ГИБДД ОМВД России по Артемовскому району О.Н. Макаровым, утверждены директором МБОУ «СОШ № 3» 2. На срок 2018г |  |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |  |  |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | № 08 от 23.06.2018 № 09 от 23.06.2018 № 08 от 23.06.2018 |  |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | 100% |  |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% |  |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Соответствуют |  |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |  |  |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | В наличии / готов |  |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | В наличие, состояние удовлетворительное Акт № 3 от 23.06.2018г. |  |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Стадион в наличии/ удовлетворительное |  |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт № 12 от 23.06.2018 |  |
| Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Акт проверки № 7 от 19.03.2015г. нарушения не выявлены |  |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1. Квалификационное удостоверение № 671 от 12.02.2016г. НОУ Учебный центр «Фармацевт» 2. Квалификационное удостоверение № 672 от 12.02.2016г. НОУ Учебный центр «Фармацевт» 3. 29.08.2017г. 4. Уроки ОБЖ. 5. 2 раза в год (25.09.2018г. и 17.05.2018г.) |  |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | Достаточно: В наличии Проводится проверка и своевременная замена | № п/п; место установки огнетушителя; марка огнетушителя. 1; Кабинет № 35 (3этаж); ОП-4. 2; Столовая (зал) (1 этаж); ОП-4. 3; Видеозал (2 этаж); ОП-4. 4; Актовый зал (1 этаж); ОП-4. 5; Кабинет № 23 (2 этаж); ОП-4. 6; Спортзал (1 этаж); ОП-4. 7; Кабинет № 5 (1 этаж); ОП-4. 8; Библиотека (2 этаж); ОП-4. 9; Библиотека (2 этаж); ОП-4. 10; Раздевалка (1 этаж); ОП-4. 11; Кабинет № 39(3этаж); ОП-4. 12; Кабинет № 34 (3этаж); ОП-4. 13; Кабинет № 40 (3этаж); ОП-4. 14; Кабинет № 31 (3этаж); ОП-4. 15; Кабинет № 27 (2 этаж); ОП-4. 16; Приемная (1 этаж); ОП-4. 17; Щитовая (1 этаж); ОУ-3. 18; Кабинет № 23 (2 этаж); ОУ-2. 19; Кабинет № 21 (2 этаж); ОП-4. 20; Кухня (Распредузел) (1 этаж); ОУ-2. 21; Кабинет № 32(3этаж); ОП-4. 22; Кабинет № 33(3этаж); ОП-4. 23; Учительская (3этаж); ОП-4. 24; Кабинет № 26 (2 этаж); ОП-4. 25; Приемная Резерв (1 этаж); ОП-4. 26; Приемная Резерв (1 этаж); ОП-4. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1. Рабочий проект РП.07.2009-ПС Сигнал 20П УОО - АВ «Тандем 2М»/ в наличии, исправно 2. Тревожная кнопка «Астра-321Т» 3. Договор на техническое обслуживание № 12 от 11.01.2016г. ООО «Технические средства охраны» 4. Тандем – 2М Договор № 49-СМ от 10.01.2018г. 5. Приказ от 01.09.2014г. № 39.1-О Авдюкова Н. А. 6. нет |  |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |  |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | Технический отчет от 21.06.2018г. электроизмерительная лаборатория рег. № 13-01-28-ЭТЛ-15/188 от 18.12.2015г. ООО «Гектоват» |  |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1. Внутреннее (спортзал) ПК1 состояние удовлетворительное |  |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | Декларация: Регистрационный № 65-406-000-086.4103 от 15.01.2018г. Зарегистрировано Отдел надзорной деятельности Режевского городского округа, Артемовского городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области |  |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество выданных предписаний по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Предписание № 01-02-01-30/1838 от 10.05.2018г. 1. 19 2. 3 3. 16 4. 0 5. – 6. - |  |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников | 1.Обучен и аттестован 27.10.2017г. ФГКУ «Центр гигиены и эпидемиологии» 2. Обучен и аттестован 27.10.2017г. ФГКУ «Центр гигиены и эпидемиологии» 3. Обучены и аттестованы 27.10.2017г. ФГКУ «Центр гигиены и эпидемиологии» |  |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1.В наличии столовая 2. Оснащена оборудованием и столовой мебелью № п/п; Наименование; Кол-во. 1; Комплект моечного оборудования; 2. 2; Механическое оборудование; 1. 3; Плита ПЭ-4Ш мн; 2. 4; Холодильный шкаф с морозильными камерами ШХК -800; 1. 5; Картофелечистка МОК-300У; 1. 6; Электромясорубка МИМ 300; 1. 7; Электромясорубка МИМ 80; 1. 8; Пароконвектомат PIRON G906RXS; 1. 9; Мармит 1 блюд; 1. 10; Мармит 2 блюд; 1. 11; Машина протирочно - резательная; 1. 12; Ларь морозильный МЛК-500; 1. 13; Зонт вентиляционный 3ВН; 5. 14; Холодильная камера; 1. 15; Шкаф жарочный шт.; 1. 16; Электросковорода СЭСМ 0,2; 1. 17; Холодильник Karboma; 1. 18; Водонагреватель Ariston SHT 30; 2. 19; Водонагреватель Ariston; 1. 3.Акт технического контроля № 11 от 29.06.2018г. 4.Договор 030 от 26.04.2018г. ИП Савина Л.Н. 5. 100% 6. Паспорт в наличии |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Оборудовано: - Облучатель бактерицидный рециркуляторный ОБНР2х8-01-1 шт; - Рециркулятор УФ-бактерицидный СПДС-60-С- 1 шт; 3.Ионизатор с бактицидной УФ лампой LTK -288- 1 шт. 4. Облучатель бактерицидный настенно –потолочный ОБНП 1х15 – 2шт. (столовая) |  |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | В наличии (Лампа UV-L 110W-R 24GPM) |  |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акты б/н от 29.03.2018г. ООО «Технические средства охраны» |  |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1. В наличии мед. кабинет 2. Лицензия № ЛО-66-01-002587 от 15.05.2014г. Министерство здравоохранения Свердловской области 3. Обеспечены: фельдшер |  |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний № 4235 от 24.04.2018г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Артемовском р-не |  |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | В соответствии с графиком 10.05.2018 |  |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |  |  |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования от 03.05.2018 1. 3 2. 0 3. - 4. - |  |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. В наличии, исправна 2. ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области Отдел вневедомственной охраны по Артемовскому району 3. Ответственный назначен- Авдюкова Н.А. 4. Договор № 426 от 09.01.2018г. ФГКУ УВО ВНГ по Свердловской области по Артемовскому р-ну 5. – 6. - |  |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты) | 1. В соответствии со штатным расписанием вахтер 2. В соответствии со штатным расписанием сторож |  |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | В наличии Удовлетворительное |  |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1. В наличии 2. 12 камер внутри здания 3. Изображение выводится на ПК в кабинет директора и вахтерам (сторожам) 4. Назначен приказ № 36-О от 11.11.2013г. Авдюкова Н.А. 5. Договор № 22 от 09.01.2018г. Общество с ограниченной ответственностью «Технические средства охраны» |  |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | - наименование контрольно-пропускной системы; - договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1. Система контроля и управления доступом SA-300 Контроллер GATE - 8000 2. Договор № 22 от 09.01.01.2018г. Общество с ограниченной ответственностью «Технические средства охраны» |  |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | 1. Назначен приказом № 46.1.-О от 07.10.2014г. Авдюкова Н.А. 2. Обучение проводится 1 раз в 6 мес. Последнее 19.02.2018г. 3. Уроки ОБЖ, классные часы |  |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | Нет в наличии |  |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | 1.Согласован заместителем начальника отдела УФСБ в Артемовском р-не; 2. Начальник ФГКУ «54 отряд ФПС по Свердловской области; 3. Начальник ОВО по Артемовскому р-ну филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 4. - |  |
| Информационная безопасность |  |  |  |  |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | Акт № 1 от 23.06.2018 |  |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты | Договор № 63/06912 от 09.01.2018 Ростелеком |  |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 38 компьютеров |  |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | Договор № 63/06912 от 09.01.2018 Ростелеком |  |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1. Контентная фильтрация осуществляется провайдером 2. Все |  |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | Акт № 13 от 23.06.2018 |  |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | Приказ № 4.1 от 17.01.2013г. |  |
| Безопасность дорожного движения |  |  |  |  |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | Нет автобуса |  |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | В наличии 05.07.2017г 07.07.2017г. 06.07.2017г. |  |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Внутришкольная |  |
|  | Наличие класса «Светофор» |  |  |  |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | В наличии на 1 и 2 этажах в рекреациях школы |  |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ Р52289–2004; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1. В наличии удовлетворительное 2. 2 пешеходных переходов 3. В наличии, удовлетворительное |  |
| Охрана труда |  |  |  |  |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 49-О от 06.08.2012г. - Авдюкова Н.А. |  |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор на 2015-2017г. утвержденный протоколом № 24 от 14.01.2015г. |  |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | - обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); - обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1. Обучены Протокол № 7 от 14.04.2018г АНО ДПО УЦ «Фармацевт» 2. Обучены Протокол № 7 от 14.04.2018г АНО ДПО УЦ «Фармацевт» |  |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | В наличии |  |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | ИОТ от 001 до 084 |  |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | В наличии |  |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год (последний 08.02.2018г.) |  |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | - количество рабочих мест, всего; - количество аттестованных рабочих мест; - количество неаттестованных рабочих мест, - планируемые сроки аттестации | 1. 39 2. 39 3. 0 4. 2022г. |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |  |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт кабинетов |  |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2018 год и последующие годы | Ремонт крыши, входной группы и крыльца |  |