|  |
| --- |
| Приложениек Акту готовности МБОУ «СОШ № 3»к 2018 / 2019 учебному году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика образовательной организации** | | | | |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», утвержденный приказом УО АГО от 21 июня 2013г. № 168 | |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АГ 602629 от 25.08.2009г.  На правах оперативного управления. | |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права № 66 АД № 349212 от 01.06.2010г. | |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и № свидетельства об аккредитации | 1. № 17438 от 27 августа 2013г. выдана Министерством общего и профессионального образования свердловской области, бессрочно, приложение №1 имеется.  2. Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу.  3. начальное общее, основное общее, среднее общее.  4. № 9251 от 30 ноября 2016г. | |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | ООП НОО 1-4 класс;  ООО ООП 5-9 класс;  ООП СОО 10-11 класс | |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | В наличии до 2020г.  Утверждена директором МБОУ «СОШ № 3» 23.06.2015г. Приказ № 53 | |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на \_\_2018/2019\_\_учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | В наличии  Утвержден директором МБОУ «СОШ № 3» 26.06.2018г. | |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | * 1. всего (единиц);   2. в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);   3. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1  1  0 | |
|  | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | 1  18  305  0  0 | |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | * 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);   2. количество классов по комплектованию;   3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);   4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);   5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 630  18  330  0  0 | |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | Администрация- 3,5;  Учителя -24,06;  Воспитатели -0;  мастера производственного обучения - 0;  научные работники 0;  медицинские работники - 0  иные работники- 19;  Администрация—3,5;  учителя-12;  воспитатели-0;  мастера производственного обучения-0;  научные работники - 0;  медицинские работники - 0  иные работники-15; | |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | * 1. наличие (перечислить);   2. кем и когда согласованы и утверждены;   3. на какой срок | 1. в наличии  2. Согласованы начальником ГИБДД ОМВД России по Артемовскому району О.Н. Макаровым, утверждены директором МБОУ «СОШ № 3»  2. На срок 2018г | |
| **Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | | | |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | № 08 от 23.06.2018  № 09 от 23.06.2018  № 08 от 23.06.2018 | |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | 100% | |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% | |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Соответствуют | |
| **Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | | | |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | В наличии / готов | |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | В наличие, состояние удовлетворительное  Акт № 3 от 23.06.2018г. | |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Стадион в наличии/ удовлетворительное | |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт № 12 от 23.06.2018 | |
| **Пожарная безопасность образовательной организации** | | | | |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты)  1) количество неустраненных нарушений;  2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  4) отчеты об устранении нарушений | Акт проверки № 7 от 19.03.2015г.  нарушения не выявлены | |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1. Квалификационное удостоверение № 671 от 12.02.2016г. НОУ Учебный центр «Фармацевт»  2. Квалификационное удостоверение № 672 от 12.02.2016г. НОУ Учебный центр «Фармацевт»  3. 29.08.2017г.  4. Уроки ОБЖ.  5. 2 раза в год (25.09.2018г. и 17.05.2018г.) | |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | Достаточно:  В наличии  Проводится проверка и своевременная замена | |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | место установки  огнетушителя | марка огнетушителя | | 1 | Кабинет № 35 (3этаж) | ОП-4 | | 2 | Столовая (зал) (1 этаж) | ОП-4 | | 3 | Видеозал (2 этаж) | ОП-4 | | 4 | Актовый зал (1 этаж) | ОП-4 | | 5 | Кабинет № 23 (2 этаж) | ОП-4 | | 6 | Спортзал (1 этаж) | ОП-4 | | 7 | Кабинет № 5 (1 этаж) | ОП-4 | | 8 | Библиотека (2 этаж) | ОП-4 | | 9 | Библиотека (2 этаж) | ОП-4 | | 10 | Раздевалка (1 этаж) | ОП-4 | | 11 | Кабинет № 39(3этаж) | ОП-4 | | 12 | Кабинет № 34 (3этаж) | ОП-4 | | 13 | Кабинет № 40 (3этаж) | ОП-4 | | 14 | Кабинет № 31 (3этаж) | ОП-4 | | 15 | Кабинет № 27 (2 этаж) | ОП-4 | | 16 | Приемная (1 этаж) | ОП-4 | | 17 | Щитовая (1 этаж) | ОУ-3 | | 18 | Кабинет № 23 (2 этаж) | ОУ-2 | | 19 | Кабинет № 21 (2 этаж) | ОП-4 | | 20 | Кухня (Распредузел) (1 этаж) | ОУ-2 | | 21 | Кабинет № 32(3этаж) | ОП-4 | | 22 | Кабинет № 33(3этаж) | ОП-4 | | 23 | Учительская (3этаж) | ОП-4 | | 24 | Кабинет № 26 (2 этаж) | ОП-4 | | 25 | Приемная Резерв (1 этаж) | ОП-4 | | 26 | Приемная Резерв (1 этаж) | ОП-4 | |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты);  2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты);  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) наличие ответственного лица;  6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1. Рабочий проект РП.07.2009-ПС Сигнал 20П  УОО - АВ «Тандем 2М»/ в наличии, исправно  2. Тревожная кнопка «Астра-321Т»  3. Договор на техническое обслуживание № 12 от 11.01.2016г. ООО «Технические средства охраны»  4. Тандем – 2М  Договор № 49-СМ от 10.01.2018г.  5. Приказ от 01.09.2014г. № 39.1-О Авдюкова Н. А.  6. нет | |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да | |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | Технический отчет от 21.06.2018г. электроизмерительная лаборатория рег. № 13-01-28-ЭТЛ-15/188 от 18.12.2015г. ООО «Гектоват» | |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | 1. Внутреннее (спортзал) ПК1  состояние удовлетворительное | |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | Декларация: Регистрационный № 65-406-000-086.4103 от 15.01.2018г. Зарегистрировано Отдел надзорной деятельности Режевского городского округа, Артемовского городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области | |
| **Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | | | |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты)  1) количество выданных предписаний  по устранению нарушений;  2) количество устраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений;  4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября;  5) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  6) отчеты об устранении нарушений | Предписание № 01-02-01-30/1838 от 10.05.2018г.  1. 19  2. 3  3. 16  4. 0  5. –  6. - | |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в организации;  3) обучение сотрудников | 1.Обучен и аттестован 27.10.2017г. ФГКУ «Центр гигиены и эпидемиологии»  2. Обучен и аттестован 27.10.2017г. ФГКУ «Центр гигиены и эпидемиологии»  3. Обучены и аттестованы 27.10.2017г.  ФГКУ «Центр гигиены и эпидемиологии» | |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | 1.В наличии столовая  2. Оснащена оборудованием и столовой мебелью   |  |  |  | | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование | Кол-во | | 1 | Комплект моечного оборудования | 2 | | 2 | Механическое оборудование | 1 | | 3 | Плита ПЭ-4Ш мн | 2 | | 4 | Холодильный шкаф с морозильными камерами ШХК -800 | 1 | | 5 | Картофелечистка МОК-300У | 1 | | 6 | Электромясорубка МИМ 300 | 1 | | 7 | Электромясорубка МИМ 80 | 1 | | 8 | Пароконвектомат PIRON G906RXS | 1 | | 9 | Мармит 1 блюд | 1 | | 10 | Мармит 2 блюд | 1 | | 11 | Машина протирочно - резательная | 1 | | 12 | Ларь морозильный МЛК-500 | 1 | | 13 | Зонт вентиляционный 3ВН | 5 | | 14 | Холодильная камера | 1 | | 15 | Шкаф жарочный шт. | 1 | | 16 | Электросковорода СЭСМ 0,2 | 1 | | 17 | Холодильник Karboma | 1 | | 18 | Водонагреватель Ariston SHT 30 | 2 | | 19 | Водонагреватель Ariston | 1 |   3.Акт технического контроля № 11 от 29.06.2018г.  4.Договор 030 от 26.04.2018г. ИП Савина Л.Н.  5. 100%  6. Паспорт в наличии | |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Оборудовано:   1. Облучатель бактерицидный рециркуляторный ОБНР2х8-01-1 шт; 2. Рециркулятор УФ-бактерицидный СПДС-60-С- 1 шт;   3.Ионизатор с бактицидной УФ лампой LTK -288- 1 шт.  4. Облучатель бактерицидный настенно –потолочный ОБНП 1х15 – 2шт. (столовая) | |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | В наличии (Лампа UV-L 110W-R 24GPM) | |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акты б/н от 29.03.2018г. ООО «Технические средства охраны» | |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | 1. В наличии мед. кабинет  2. Лицензия № ЛО-66-01-002587 от 15.05.2014г. Министерство здравоохранения Свердловской области  3. Обеспечены: фельдшер | |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний № 4235 от 24.04.2018г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Артемовском р-не | |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | В соответствии с графиком 10.05.2018 | |
| **Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | | | |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | предписание/акт проверки (указать реквизиты)  1) количество неустраненных недостатков;  2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования от 03.05.2018  1. 3  2. 0  3. -  4. - | |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации);  3) назначение ответственного в организации;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры);  6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. В наличии, исправна  2. ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области Отдел вневедомственной охраны по Артемовскому району  3. Ответственный назначен- Авдюкова Н.А.  4. Договор № 426 от 09.01.2018г. ФГКУ УВО ВНГ по Свердловской области по Артемовскому р-ну  5. –  6. - | |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);  заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты);  2) в ночное время:  предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож);  заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты) | 1. В соответствии со штатным расписанием  вахтер  2. В соответствии со штатным расписанием  сторож | |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | В наличии  Удовлетворительное | |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,  по периметру);  3) вывод изображения;  4) назначение ответственного  в образовательной организации;  5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1. В наличии  2. 12 камер внутри здания  3. Изображение выводится на ПК в кабинет директора и вахтерам (сторожам)  4. Назначен приказ № 36-О от 11.11.2013г. Авдюкова Н.А.  5. Договор № 22 от 09.01.2018г. Общество с ограниченной ответственностью «Технические средства охраны» | |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | * 1. наименование контрольно-пропускной системы;   2. договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1. Система контроля и управления доступом SA-300 Контроллер GATE - 8000  2. Договор № 22 от 09.01.01.2018г. Общество с ограниченной ответственностью «Технические средства охраны» | |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного  в образовательной организации;  2) обучение сотрудников;  3) обучение обучающихся | 1. Назначен приказом № 46.1.-О от 07.10.2014г. Авдюкова Н.А.  2. Обучение проводится 1 раз в 6 мес. Последнее 19.02.2018г.  3. Уроки ОБЖ, классные часы | |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие;  2) исправность | Нет в наличии | |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации | Паспорт разработан, согласован  в подразделениях:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);  4) иных (указать) (дата) | 1.Согласован заместителем начальника отдела УФСБ в Артемовском р-не;  2. Начальник ФГКУ «54 отряд ФПС по Свердловской области;  3. Начальник ОВО по Артемовскому р-ну филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  4. - | |
| **Информационная безопасность** | | | | |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | Акт № 1 от 23.06.2018 | |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты | Договор № 63/06912 от 09.01.2018 Ростелеком | |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 38 компьютеров | |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | Договор № 63/06912 от 09.01.2018 Ростелеком | |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1. Контентная фильтрация осуществляется провайдером  2. Все | |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | Акт № 13 от 23.06.2018 | |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | Приказ № 4.1 от 17.01.2013г. | |
| **Безопасность дорожного движения** | | | | |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  2) соответствие школьного автобуса ГОСТ;  3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты);  6) укомплектованность водителями;  7) стаж работы водителя, обучение | Нет автобуса | |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);   2. паспорт утвержден (дата);   3. паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);   4. паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | В наличии  05.07.2017г  07.07.2017г.  06.07.2017г. | |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Внутришкольная | |
|  | Наличие класса «Светофор» |  |  | |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | В наличии на 1 и 2 этажах в рекреациях школы | |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации | * 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;   2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ Р52289–2004;   3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1. В наличии  удовлетворительное  2. **2** пешеходных переходов  3. В наличии, удовлетворительное | |
| **Охрана труда** | | | | |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 49-О от 06.08.2012г. - Авдюкова Н.А. | |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор на 2015-2017г. утвержденный протоколом № 24 от 14.01.2015г. | |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | * 1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);   2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1. Обучены Протокол № 7 от 14.04.2018г АНО ДПО УЦ «Фармацевт»  2. Обучены Протокол № 7 от 14.04.2018г АНО ДПО УЦ «Фармацевт» | |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | В наличии | |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | ИОТ от 001 до 084 | |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | В наличии | |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год (последний 08.02.2018г.) | |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | * 1. количество рабочих мест, всего;   2. количество аттестованных рабочих мест;   3. количество неаттестованных рабочих мест,   4. планируемые сроки аттестации | 1. 39  2. 39  3. 0  4. 2022г. | |
| **Ремонтные работы** | | | | |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет | |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт кабинетов | |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2018 год и последующие годы | Ремонт крыши, входной группы и крыльца | |